## Sayfa1
Sıra No: | risk | etkilenen kişiler | yönetmelik
Sira No | Barkod No | Kontrol Edilen Birim Adı | Tehlike | Tehlike Unsurları | Etkilenen Kişiler | Riskler | Der. Olasılık | Der. Şiddet | Der. Puanı | Önlem | Mevzuat | Sorumlular | Termin Süresi | Revizyon Termin Süresi | Revizyon Tarihine Kalan Gün Süresi | Revizyon Adeti | Revizyon Seçme | Kontrol Edilen Birim Adı | Tehlike | Tehlike Unsurları | Etkilenen Kişiler | Riskler | Der. Olasılık | Der. Şiddet | Mevzuat | Sorumlular
1 |  | Asansör | Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi | Yangın uyarı sisteminin bozuk olması ve yangın hortumlarının eski olması | Çalışanlar Ziyaretçiler | Ölüm,Yangın,Yanık,Yaralanma,Zehirlenme | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12 | Yangın Uyarı ve algılama sistemleri tamir ettirilmeli, yangın hortumları yenilenmeli | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | İşveren vekili | 2016-08-29 | 2016-11-29 |  | 1 |  | Acil Çıkışlar
2 |  | Acil Çıkışlar | Giriş-Çıkış Kapıları | Giriş Çıkış Kapılarının içeri doğru açılması | Çalışanlar Ziyaretçiler | İzdiham, yaralanma, Ölüm | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12 | Giriş Çıkış Kapıları Dışarı Doğru açılmalı | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | İşveren | [5 empty] | Açık Spor Alanı
|  | Acil Çıkışlar | Uyarı levhası | Uyarı Levhasının olmaması | Çalışanlar Ziyaretçiler | izdiham,yaralanma | 3 | 3 | 9 | Uyarı Levhaları konulmalı | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | İşveren | [5 empty] | Arşiv
|  | Acil Çıkışlar | Zemin | Zeminin Kaygan olması | Çalışanlar Ziyaretçiler | Kayma, yaralanma | 3 | 3 | 9 |  | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | İşveren | [5 empty] | Asansör
|  | Acil Çıkışlar | Acil Durum Aydınlatması | Acil Durum aydınlatmasının olmaması | Çalışanlar Ziyaretçiler | İzdiham | 3 | 4 | 12 | Acil durum aydınlatmaları yapılmalı | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | İşveren | [5 empty] | Bahçe
|  | Acil Çıkışlar | Merdiven | Merdivenlerde Eşya Bulunması | Çalışanlar Ziyaretçiler | İzdiham, Kargaşa, Ölüm, Yaralanma | 4 | 5 | 20 | Merdivenlerdeki Eşyalar kaldırılmalı | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | İşveren | [5 empty] | Beden Eğitimi Salonu
|  | Açık Spor Alanı | Zemin | Zeminin düzgün olmaması, Zeminde kod farkı bulunması | Çalışanlar Ziyaretçiler | Kayma, Düşme, Yaralanma | 3 | 4 | 12 | Zemin düzeltilmeli, Kod farkı giderilmeli | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | İşveren | [5 empty] | Belletmen Öğretmen Odası
|  | Arşiv | Cisim Düşmesi | Cisimlerin sabit olmaması | Çalışanlar | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | Düşme tehlikesi olan cisimler sabitlenmeli | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | [6 empty] | Bilgisayar Laboratuvarı
|  | Arşiv | Dolap | Dolapların devrilmesi | Çalışanlar | Yaralanma, ölüm | 4 | 5 | 20 | Dolaplar düşmeyecek şekilde sabitlanmeli | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | [6 empty] | Biyoloji Laboratuarı
|  | Arşiv | Yangın Tüpü | Yangın tüpünün olmaması, yada boş olması | Çalışanlar | Yangın, yaralanma, yanık | 4 | 5 | 20 | Arşive yangın tüpü konulmalı, boş so doldurulmalı | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | [6 empty] | Bodrum Kat
|  | Arşiv | Yüksekte Çalışma | Merdivenle çalışma | çalışanlar | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | Yüksekte çalışma için uygun ekipman kullanılmalı | [7 empty] | Bulaşıkhane
|  | Arşiv | Elektrik Tesisatı | Kanal içinde olmayan elektrik kabbloları | çalışanlar | Takılma, Düşme, Yaralanma, elektrik Çarpması | 3 | 5 | 15 | Elektrik kabloları kanal içine alınmalı | [7 empty] | Çamaşır ve ütü Odası
Çamaşırhane
Çatı Katı
Çok Amaçlı Salon
Çok Amaçlı Salon Çıkışı
Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi
Depo
Derslik
Destek/özel Eğitim Odası
Duş
Elektrik odası
Engelli Tuvaleti
Erzak Deposu
Etütve çalışma Odası
Fen ve Teknoloji Laboratuarı
Fizik Laboratuarı
Fotokopi Odası
Genel Okuma Salonu
Gezinti Yolları
Giriş / Fuaye
Giriş Holleri
Görüşme Odası
Güvenlik
Hakem Odası
Havalandırma Santrali ve Pano Odası
Hidrafor Odası
Hizmetli / Görevli /Personel Odası
Hobi Odası
Hurdalık
Isı merkezi
İdari Oda
Jeneratör Odası
Kantin-Kafeterya
Kapalı Beden Eğitimi/Spor Salonu
Kapalı Teneffüs Alanı
Kat Ofisi
Katı Atık Toplama Alanı
Kimya Laboratuarı
Kimyasal Atık Deposu
Kompresör odası
Konferans Salonu
Koridor
Kulis
Kütüphane
Laboratuvar Hazırlık Odası
Malzeme deposu
Asansör Makine Odası
Genel
Kazalar/Hastalıklar
Merdivenler
Mescid / Uygulama Mescidi
Misafir Odası
Mutfak / Çay Ocağı
Müdür Odası
Müdür yardımcısı Odası
Müzik Dersliği
Okul Aile Birliği Odası
Otopark
Oyun Etkinlik Odası
Oyun Parkı
Öğrenci Tuvaletleri
Öğretmen/Personel Tuvaleti
Öğretmenler Odası
Projeksiyon / ışık / bilgisayar Odası
Rampa
Rehberlik Servisi Odası
Resim Dersliği
Restaurant ve Kahvaltı Salonu
Revir
Sahne
Servis ve İtfaiye Yolu
Servisler
Seyirci Girişi
Sığınak
Sistem Odası
Bilgi Güvenliği
Soğuk Hava Deposu
Sosyal Alan
Soyunma Odası
Oda
Su deposu
Teknisyen Odası
Teknoloji Tasarım Dersliği
Temizlik Odası / Temizlik Malzeme Deposu
Toplantı Salonu
Trafo Merkezi
Tribün
TV-Dinlenme Odası
Ana Sınıfı / Uygulama Sınıfı
Uyku Odası
Veli Görüşme Odası
Video-Audio-internet Salonu
Yakıt Depolama Alanı
Yangın Merdiveni
Yatakhane
Yemekhane
Yeşil Alan
Zümre Öretmenler odası
Personel
Adalet Alanı Duruşma Salonu Uygulama Atölyesi
Adalet Alanı Kalem Hizmetleri Atölyesi
Ev Ve Kurum Hizmetleri Atölyesi
Temel üretim atölyesi
Ağ İşletmenliği Laboratuvarı
Teknik Servis Laboratuvarı
Temel Elektronik Ve Ölçme Laboratuvarı
Web Programcılığı Laboratuvarı
Tıbbi Görüntüleme cihazları Atölyesi
Yaşam Destek Ve Tedavi Cihazları Atölyesi
Büro Yönetimi Atölyesi
Ahşap - Kagir Atölyesi
Alarm Geçiş Kontrol Sistemleri Atölyesi
Asansör Sistemleri Atölyesi
Baskı Atölyesi
Baskı Devre Laboratuvarı
Bitki Yetiştirme Ve Bakım Atölyesi
Bobinaj Atölyesi
Boya Atölyesi
Cilt Bakımı Atölyesi
Cnc Atölyesi
Demir Yolu Üst Yapı Atöyesi
Denizcilik Ve Gemi Yapısı Laboratuvarı
Dijital Elektronik Laboratuvarı
Dokuma Atölyesi
Döküm Atölyesi
El Sanatları Atölyesi
Elektrik Makineleri Laboratuvarı
Elektrik Tesisatları Atölyesi
Enstrüman Yapım Atölyesi
Gemi Makineleri Atölyesi
Gemi/Yat İnşa Dalı Atölyeleri
Gıda Kontrol Laboratuarı
Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi
Hidrolik Pnomatik Laboratuvarı
İklimlendirme Atölyesi
İmalat İşlemleri Atölyesi
İplik ve İplik Bitim İşlemleri Atölyesi
Kalıp Atölyesi
Kaynak Atölyesi
Mermer İmalat İşlemleri Atölyesi
Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı Atölyesi
Mutfak Atölyesi
Nakış Atölyesi
Otomotiv Elektromekanik Atölyesi
Otomotiv Gövde atölyesi
Pastacılık Atölyesi
Plastik İşleme Atölyesi
Saç Bakım Atölyesi
Seramik / Çini Cam Atölyesi
Sıhhi Tesisat Atölyesi
Soğuk Şekillendirme Atölyesi
Takı Tasarım ve Üretimi Atölyesi
Takımhane
Teknik Resim Ve Çizim/Tasarım Atölyesi
Tekstil Boya Laboratuvarı
Temel Beceriler Atölysi
Temel İmalat Atölyesi
Temel Kimya Laboratuvarı
Temel Mekanik Atölyesi
Tesisat Atölyesi
Uçak Bakım Atölyesi

## Sayfa2
Kontrol Edilen Birim
Acil Çıkışlar
Açık Spor Alanı
Arşiv
Asansör
Bahçe
Beden Eğitimi Salonu
Belletmen Öğretmen Odası
Bilgisayar Laboratuvarı
Biyoloji Laboratuarı
Bodrum Kat
Bulaşıkhane
Çamaşır ve ütü Odası
Çamaşırhane
Çatı Katı
Çok Amaçlı Salon
Çok Amaçlı Salon Çıkışı
Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi
Depo
Derslik
Destek/özel Eğitim Odası
Duş
Elektrik odası
Engelli Tuvaleti
Erzak Deposu
Etütve çalışma Odası
Fen ve Teknoloji Laboratuarı
Fizik Laboratuarı
Fotokopi Odası
Genel Okuma Salonu
Gezinti Yolları
Giriş / Fuaye
Giriş Holleri
Görüşme Odası
Güvenlik
Hakem Odası
Havalandırma Santrali ve Pano Odası
Hidrafor Odası
Hizmetli / Görevli /Personel Odası
Hobi Odası
Hurdalık
Isı merkezi
İdari Oda
Jeneratör Odası
Kantin-Kafeterya
Kapalı Beden Eğitimi/Spor Salonu
Kapalı Teneffüs Alanı
Kat Ofisi
Katı Atık Toplama Alanı
Kimya Laboratuarı
Kimyasal Atık Deposu
Kompresör odası
Konferans Salonu
Koridor
Kulis
Kütüphane
Laboratuvar Hazırlık Odası
Malzeme deposu
Asansör Makine Odası
Genel
Kazalar/Hastalıklar
Merdivenler
Mescid / Uygulama Mescidi
Misafir Odası
Mutfak / Çay Ocağı
Müdür Odası
Müdür yardımcısı Odası
Müzik Dersliği
Okul Aile Birliği Odası
Otopark
Oyun Etkinlik Odası
Oyun Parkı
Öğrenci Tuvaletleri
Öğretmen/Personel Tuvaleti
Öğretmenler Odası
Projeksiyon / ışık / bilgisayar Odası
Rampa
Rehberlik Servisi Odası
Resim Dersliği
Restaurant ve Kahvaltı Salonu
Revir
Sahne
Servis ve İtfaiye Yolu
Servisler
Seyirci Girişi
Sığınak
Sistem Odası
Bilgi Güvenliği
Soğuk Hava Deposu
Sosyal Alan
Soyunma Odası
Oda
Su deposu
Teknisyen Odası
Teknoloji Tasarım Dersliği
Temizlik Odası / Temizlik Malzeme Deposu
Toplantı Salonu
Trafo Merkezi
Tribün
TV-Dinlenme Odası
Ana Sınıfı / Uygulama Sınıfı
Uyku Odası
Veli Görüşme Odası
Video-Audio-internet Salonu
Yakıt Depolama Alanı
Yangın Merdiveni
Yatakhane
Yemekhane
Yeşil Alan
Zümre Öretmenler odası
Personel
Adalet Alanı Duruşma Salonu Uygulama Atölyesi
Adalet Alanı Kalem Hizmetleri Atölyesi
Ev Ve Kurum Hizmetleri Atölyesi
Temel üretim atölyesi
Ağ İşletmenliği Laboratuvarı
Teknik Servis Laboratuvarı
Temel Elektronik Ve Ölçme Laboratuvarı
Web Programcılığı Laboratuvarı
Tıbbi Görüntüleme cihazları Atölyesi
Yaşam Destek Ve Tedavi Cihazları Atölyesi
Büro Yönetimi Atölyesi
Ahşap - Kagir Atölyesi
Alarm Geçiş Kontrol Sistemleri Atölyesi
Asansör Sistemleri Atölyesi
Baskı Atölyesi
Baskı Devre Laboratuvarı
Bitki Yetiştirme Ve Bakım Atölyesi
Bobinaj Atölyesi
Boya Atölyesi
Cilt Bakımı Atölyesi
Cnc Atölyesi
Demir Yolu Üst Yapı Atöyesi
Denizcilik Ve Gemi Yapısı Laboratuvarı
Dijital Elektronik Laboratuvarı
Dokuma Atölyesi
Döküm Atölyesi
El Sanatları Atölyesi
Elektrik Makineleri Laboratuvarı
Elektrik Tesisatları Atölyesi
Enstrüman Yapım Atölyesi
Gemi Makineleri Atölyesi
Gemi/Yat İnşa Dalı Atölyeleri
Gıda Kontrol Laboratuarı
Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi
Hidrolik Pnomatik Laboratuvarı
İklimlendirme Atölyesi
İmalat İşlemleri Atölyesi
İplik ve İplik Bitim İşlemleri Atölyesi
Kalıp Atölyesi
Kaynak Atölyesi
Mermer İmalat İşlemleri Atölyesi
Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı Atölyesi
Mutfak Atölyesi
Nakış Atölyesi
Otomotiv Elektromekanik Atölyesi
Otomotiv Gövde atölyesi
Pastacılık Atölyesi
Plastik İşleme Atölyesi
Saç Bakım Atölyesi
Seramik / Çini Cam Atölyesi
Sıhhi Tesisat Atölyesi
Soğuk Şekillendirme Atölyesi
Takı Tasarım ve Üretimi Atölyesi
Takımhane
Teknik Resim Ve Çizim/Tasarım Atölyesi
Tekstil Boya Laboratuvarı
Temel Beceriler Atölysi
Temel İmalat Atölyesi
Temel Kimya Laboratuvarı
Temel Mekanik Atölyesi
Tesisat Atölyesi
Uçak Bakım Atölyesi

## Sayfa3
Mevzuat
sıra no | mevzuat
1 | 4857 Sayılı İş Kanunu
2 | 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
3 | 5510 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
4 | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
5 | 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu&#39;ndaki İdari Para Cezaları
6 | 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
7 | 6645 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
8 | Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ
9 | Asbestle çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
10 | Askeri İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi Ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
11 | Balıkçı Gemilerinde Yapılan çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
12 | Bazı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/43)
13 | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
14 | Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
15 | Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği
16 | Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği
17 | çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
18 | çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
19 | çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
20 | çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
21 | çocuk Ve Genç İşçilerin çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
22 | Ekranlı Araçlarla çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
23 | Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
24 | Gebe Veya Emziren Kadınların çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
25 | Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
26 | Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık Ve İaşelerine Dair Yönetmelik
27 | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
28 | İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki Ve Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
29 | İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
30 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
31 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
32 | İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
33 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
34 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
35 | İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
36 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
37 | İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
38 | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
39 | İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
40 | İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
41 | Kadın çalışanların Gece Postalarında çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
42 | Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
43 | Kimyasal Maddelerle çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
44 | Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Sistem Belgelendirme Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Türk Standartları Enstitüsünün Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
45 | Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu Ve Görevlerine Dair Tebliğ
46 | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
47 | Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2013/11)
48 | Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/26)
49 | Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/11)
50 | Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/39)
51 | Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
52 | Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
53 | Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
54 | Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği
55 | Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
56 | Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
57 | Tehlikeli Ve çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
58 | Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ
59 | Tozla Mücadele Yönetmeliği
60 | Türk Standartları Enstitüsünün Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Bulunan Ayak Ve Bacak Koruyucuları Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
61 | Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
62 | Universal Sertifikasyon Ve Gözetim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.nin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
63 | Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği
64 | Yıllara Göre Gemi Adamları İaşe Bedeli Tablosu
65 | Alt İşverenlik Yönetmeliği
66 | Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği
67 | Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
68 | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
69 | Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015
70 | Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
71 | Gelen Yazı - İlçe İSG Bürosunun Oluşturulması
72 | Gelen Yazı - İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri
73 | Gelen Yazı - Öğrenci/çırak İSG İşlemleri
74 | Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
75 | İlkyardım Yönetmeliği
76 | 2014/16 sayılı Genelge - İş Sağlığı ve Güvenliği

## Sayfa4
Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Yönetmelik
Acil çıkışlar | Acil Çıkış Kapısı
Acil çıkışlar | Acil Durum Organizasyonu
Acil çıkışlar | Acil Durum Aydınlatması
Acil çıkışlar | Araç Giriş-Çıkışları
Acil çıkışlar | Araç Park Alanı
Acil çıkışlar | Aydınlatma
Acil çıkışlar | Dikkatsizlik ve İhmal
Acil çıkışlar | Eğitimsizlik
Acil çıkışlar | Giriş-Çıkış Kapıları
Acil çıkışlar | Hareketli Cisimler
Acil çıkışlar | Merdiven
Acil çıkışlar | Otomatik Kapı
Acil çıkışlar | Tasarım Hataları
Acil çıkışlar | Uyarı Levhası
Acil çıkışlar | Zemin
yok | yok
Açık Spor Alanı | Dikkatsizlik ve İhmal
Açık Spor Alanı | Direkler
Açık Spor Alanı | Elektrik Tesisatı
Açık Spor Alanı | Güvenlik Ekipmanları
Açık Spor Alanı | Sert Yüzeyler
Açık Spor Alanı | Zemin
yok | yok
Arşiv | Acil Durum Organizasyonu
Arşiv | Acil Durum Aydınlatması
Arşiv | Aydınlatma
Arşiv | Cisim Düşmesi
Arşiv | Çalışma Alanı
Arşiv | Dolap
Arşiv | Eğitimsizlik
Arşiv | Ekranlı Araçlar
Arşiv | Elektrik Anahtarı
Arşiv | Elektrik Tesisatı
Arşiv | Elektrikli Cihazlar
Arşiv | Elle Taşıma
Arşiv | Ergonomi
Arşiv | Evrak Dolabı
Arşiv | Fiziksel ve Ruhsal Etkiler
Arşiv | Havalandırma
Arşiv | Kapalı Yerlerde Çalışma
Arşiv | Kapı
Arşiv | Nem
Arşiv | Ortam Sıcaklığı
Arşiv | Prizler
Arşiv | Topraklama
Arşiv | Yalnız Çalışma
Arşiv | Yangın Tüpü
Arşiv | Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi
Arşiv | Yüksekte Çalışma
yok | yok
Asansör | Acil Durum Organizasyonu
Asansör | Acil Durum Aydınlatması
Asansör | Acil Durum Telefonu
Asansör | Aydınlatma
Asansör | Cam Yüzeyler
Asansör | Dikkatsizlik ve İhmal
Asansör | Eğitimsizlik
Asansör | Elektrik Tesisatı
Asansör | Güvenlik Ekipmanları
Asansör | Havalandırma
Asansör | İzolasyon
Asansör | Kapı
Asansör | Kullanılan Malzemeler
Asansör | Periyodik Bakım
Asansör | Tasarım Hataları
Asansör | Topraklama
Asansör | Uyarı Levhası
Asansör | Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi
yok | yok
Bahçe | Acil Durum Organizasyonu
Bahçe | Acil Durum Aydınlatması
Bahçe | Ağaçlar
Bahçe | Araç Giriş-Çıkışları
Bahçe | Araç Park Alanı
Bahçe | Bahçe Duvarı
Bahçe | Bahçe Makinaları
Bahçe | Böcek-Haşere
Bahçe | Cisim Düşmesi
Bahçe | Çatı
Bahçe | Dikkatsizlik ve İhmal
Bahçe | Direkler
Bahçe | Doğalgaz Tesisatı
Bahçe | Elektrik Panosu
Bahçe | Elektrik Tesisatı
Bahçe | Elle Taşıma
Bahçe | Fırtına
Bahçe | Giriş-Çıkış Kapıları
Bahçe | Güvenlik Ekipmanları
Bahçe | Hareketli Cisimler
Bahçe | Heyelan
Bahçe | Jeneratör-Trafo
Bahçe | Korkuluklar
Bahçe | Kötü Niyetli Unsurlar
Bahçe | Levhalar
Bahçe | Mekanik Ekipmanlar
Bahçe | Otomatik Kapı
Bahçe | Paratoner
Bahçe | Park Halindeki Araçlar
Bahçe | Psikososyal Etkenler
Bahçe | Mazgal
Bahçe | Rögar/Menhol/Foseptik Kuyusu
Bahçe | Sabotaj
Bahçe | Sel
Bahçe | Sert Yüzeyler
Bahçe | Sıhhi Tesisat
Bahçe | Sokak Hayvanları
Bahçe | Tasarım Hataları
Bahçe | Temizlik
Bahçe | Tertip-Düzen
Bahçe | Toplanma Merkezi
Bahçe | Topraklama
Bahçe | Yüksek Gerilim Hattı
Bahçe | Yüksekte Çalışma
Bahçe | Zemin
yok | yok
Beden Eğitimi Salonu | Acil çıkış kapısı
Beden Eğitimi Salonu | Acil Durum Organizasyonu
Beden Eğitimi Salonu | Aydınlatma
Beden Eğitimi Salonu | Böcek-Haşere
Beden Eğitimi Salonu | Direkler
Beden Eğitimi Salonu | Dolap
Beden Eğitimi Salonu | Dolap Üzerindeki Cisim
Beden Eğitimi Salonu | Elektrik Anahtarı
Beden Eğitimi Salonu | Elektrik Panosu
Beden Eğitimi Salonu | Elektrik Tesisatı
Beden Eğitimi Salonu | Ergonomi
Beden Eğitimi Salonu | Havalandırma
Beden Eğitimi Salonu | Ecza Dolabı
Beden Eğitimi Salonu | İlk Yardım Dolabı
Beden Eğitimi Salonu | Kapı
Beden Eğitimi Salonu | Malzeme Dolabı
Beden Eğitimi Salonu | Nem
Beden Eğitimi Salonu | Ortam Sıcaklığı
Beden Eğitimi Salonu | Pencere
Beden Eğitimi Salonu | Prizler
Beden Eğitimi Salonu | Sert Yüzeyler
Beden Eğitimi Salonu | Sivri Köşeler
Beden Eğitimi Salonu | Tertip-Düzen
Beden Eğitimi Salonu | Temizlik
Beden Eğitimi Salonu | Topraklama
Beden Eğitimi Salonu | Uyarı Levhası
Beden Eğitimi Salonu | Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi
yok | yok
Belletmen Öğretmen Odası | Aydınlatma
Belletmen Öğretmen Odası | Acil Durum Aydınlatması
Belletmen Öğretmen Odası | Çalışma Koltuğu
Belletmen Öğretmen Odası | Çalışma Masası
Belletmen Öğretmen Odası | Dolap
Belletmen Öğretmen Odası | Dolap Üzerindeki Cisim
Belletmen Öğretmen Odası | Ekranlı Araçlar
Belletmen Öğretmen Odası | Elektrik Anahtarı
Belletmen Öğretmen Odası | Elektrik Tesisatı
Belletmen Öğretmen Odası | Elektrikli Cihazlar
Belletmen Öğretmen Odası | Ergonomi
Belletmen Öğretmen Odası | Havalandırma
Belletmen Öğretmen Odası | Kapı
Belletmen Öğretmen Odası | Klima
Belletmen Öğretmen Odası | Nem
Belletmen Öğretmen Odası | Ortam Sıcaklığı
Belletmen Öğretmen Odası | Pencere
Belletmen Öğretmen Odası | Prizler
Belletmen Öğretmen Odası | Temizlik
Belletmen Öğretmen Odası | Tertip-Düzen
Belletmen Öğretmen Odası | Topraklama
Belletmen Öğretmen Odası | Zemin
yok | yok
Bilgisayar Laboratuvarı | Acil Durum Organizasyonu
Bilgisayar Laboratuvarı | Acil Durum Butonu
Bilgisayar Laboratuvarı | Akıllı Tahta / Yazı Tahtası
Bilgisayar Laboratuvarı | Aydınlatma
Bilgisayar Laboratuvarı | Çalışma Alanı
Bilgisayar Laboratuvarı | Çalışma Koltuğu
Bilgisayar Laboratuvarı | Çalışma Masası
Bilgisayar Laboratuvarı | Dolap
Bilgisayar Laboratuvarı | Dolap Üzerindeki Cisim
Bilgisayar Laboratuvarı | Ecza Dolabı
Bilgisayar Laboratuvarı | Ekranlı Araçlar
Bilgisayar Laboratuvarı | Elektrik Anahtarı
Bilgisayar Laboratuvarı | Elektrik Panosu
Bilgisayar Laboratuvarı | Elektrik Tesisatı
Bilgisayar Laboratuvarı | Ergonomi
Bilgisayar Laboratuvarı | Havalandırma
Bilgisayar Laboratuvarı | İzolasyon
Bilgisayar Laboratuvarı | Kapı
Bilgisayar Laboratuvarı | Klima
Bilgisayar Laboratuvarı | Nem
Bilgisayar Laboratuvarı | Ortam Sıcaklığı
Bilgisayar Laboratuvarı | Pencere
Bilgisayar Laboratuvarı | Prizler
Bilgisayar Laboratuvarı | Sigorta
Bilgisayar Laboratuvarı | Sivri Köşeler
Bilgisayar Laboratuvarı | Tahta
Bilgisayar Laboratuvarı | Talimatlar
Bilgisayar Laboratuvarı | Temizlik
Bilgisayar Laboratuvarı | Tertip-Düzen
Bilgisayar Laboratuvarı | Topraklama
Bilgisayar Laboratuvarı | Uyarı Levhası
Bilgisayar Laboratuvarı | Yangın Tüpü
Bilgisayar Laboratuvarı | Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi
Bilgisayar Laboratuvarı | Zemin
yok | yok
Biyoloji Laboratuarı | Acil Durum Organizasyonu
Biyoloji Laboratuarı | Akıllı Tahta / Yazı Tahtası
Biyoloji Laboratuarı | Aşırı güven
Biyoloji Laboratuarı | Aydınlatma
Biyoloji Laboratuarı | Basınçlı Tüpler
Biyoloji Laboratuarı | Bilgi eksikliği
Biyoloji Laboratuarı | Buzdolabı
Biyoloji Laboratuarı | Çalışma Alanı
Biyoloji Laboratuarı | Çalışma Koltuğu
Biyoloji Laboratuarı | Depolama
Biyoloji Laboratuarı | Delici Alet
Biyoloji Laboratuarı | Dikkatin Kaybolması
Biyoloji Laboratuarı | Dikkatsizlik ve İhmal
Biyoloji Laboratuarı | Dolap
Biyoloji Laboratuarı | Dolap Üzerindeki Cisim
Biyoloji Laboratuarı | Elektrik Anahtarı
Biyoloji Laboratuarı | Elektrik Tesisatı
Biyoloji Laboratuarı | Ergonomi
Biyoloji Laboratuarı | Hareketli Cisimler
Biyoloji Laboratuarı | Havalandırma
Biyoloji Laboratuarı | Ecza Dolabı
Biyoloji Laboratuarı | İlk Yardım Dolabı
Biyoloji Laboratuarı | Islak Zemin
Biyoloji Laboratuarı | Kapı
Biyoloji Laboratuarı | Kesici Alet
Biyoloji Laboratuarı | Kimyasal Atıklar
Biyoloji Laboratuarı | Kimyasal Maddeler
Biyoloji Laboratuarı | KKD Kullanmama
Biyoloji Laboratuarı | Klima
Biyoloji Laboratuarı | Lavabo
Biyoloji Laboratuarı | Malzeme Dolabı
Biyoloji Laboratuarı | Nem
Biyoloji Laboratuarı | Ocak
Biyoloji Laboratuarı | Oksijen Tüpü
Biyoloji Laboratuarı | Ortam Sıcaklığı
Biyoloji Laboratuarı | Pencere
Biyoloji Laboratuarı | Prizler
Biyoloji Laboratuarı | Psikososyal Etkenler
Biyoloji Laboratuarı | Raf
Biyoloji Laboratuarı | Sıhhi Tesisat
Biyoloji Laboratuarı | Sivri Köşeler
Biyoloji Laboratuarı | Talimatlar
Biyoloji Laboratuarı | Temizlik
Biyoloji Laboratuarı | Tertip-Düzen
Biyoloji Laboratuarı | Tezgahlar
Biyoloji Laboratuarı | Topraklama
Biyoloji Laboratuarı | Uyarı Levhası
Biyoloji Laboratuarı | Yangın Tüpü
Biyoloji Laboratuarı | Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi
yok | yok
Bodrum Kat | Acil Çıkış Kapısı
Bodrum Kat | Acil Durum Organizasyonu
Bodrum Kat | Acil Durum Aydınlatması
Bodrum Kat | Aydınlatma
Bodrum Kat | Böcek-Haşere
Bodrum Kat | Elektrik Anahtarı
Bodrum Kat | Elektrik Panosu
Bodrum Kat | Elektrik Tesisatı
Bodrum Kat | Havalandırma
Bodrum Kat | Mazgal
Bodrum Kat | Nem
Bodrum Kat | Ortam Sıcaklığı
Bodrum Kat | Pencere
Bodrum Kat | Prizler
Bodrum Kat | Sıhhi Tesisat
Bodrum Kat | Temizlik
Bodrum Kat | Tertip-Düzen
Bodrum Kat | Yangın Dolabı
Bodrum Kat | Yangın Tüpü
Bodrum Kat | Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi
Bodrum Kat | Zemin
yok | yok
Bulaşıkhane | Acil Durum Organizasyonu
Bulaşıkhane | Acil Durum Butonu
Bulaşıkhane | Atık Sular
Bulaşıkhane | Aydınlatma
Bulaşıkhane | Biyolojik Faktörler
Bulaşıkhane | Böcek-Haşere
Bulaşıkhane | Bulaşık makinesi
Bulaşıkhane | Cisim Düşmesi
Bulaşıkhane | Çalışma Alanı
Bulaşıkhane | Çöp Öğütücü
Bulaşıkhane | Elektrik Anahtarı
Bulaşıkhane | Elektrik Tesisatı
Bulaşıkhane | Elektrikli Cihazlar
Bulaşıkhane | Elle Taşıma
Bulaşıkhane | Gürültü
Bulaşıkhane | Havalandırma
Bulaşıkhane | Ecza Dolabı
Bulaşıkhane | İlk Yardım Dolabı
Bulaşıkhane | Islak Zemin
Bulaşıkhane | İstenmeyen İnsan Davranışları
Bulaşıkhane | İş Stresi
Bulaşıkhane | Kapalı Yerlerde Çalışma
Bulaşıkhane | Kapı
Bulaşıkhane | Kimyasal Maddeler
Bulaşıkhane | KKD Kullanmama
Bulaşıkhane | Lavabo
Bulaşıkhane | LPG Tüp
Bulaşıkhane | Mazgal
Bulaşıkhane | Nem
Bulaşıkhane | Ortam Sıcaklığı
Bulaşıkhane | Prizler
Bulaşıkhane | Sıhhi Tesisat
Bulaşıkhane | Sivri Köşeler
Bulaşıkhane | Şofben
Bulaşıkhane | Temizlik
Bulaşıkhane | Tertip-Düzen
Bulaşıkhane | Titreşim
Bulaşıkhane | Uyarı Levhası
Bulaşıkhane | Uygun Olmayan Duruş ve Çalışma Şekilleri
Bulaşıkhane | Yangın Tüpü
Bulaşıkhane | Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi
yok | yok
Çamaşır ve ütü Odası | Acil Durum Organizasyonu
Çamaşır ve ütü Odası | Acil Durum Butonu
Çamaşır ve ütü Odası | Aşırı güven
Çamaşır ve ütü Odası | Atık Sular
Çamaşır ve ütü Odası | Aydınlatma
Çamaşır ve ütü Odası | Bilgi eksikliği
Çamaşır ve ütü Odası | Böcek-Haşere
Çamaşır ve ütü Odası | Buharlı Ütü
Çamaşır ve ütü Odası | Cisim Düşmesi
Çamaşır ve ütü Odası | Çalışma Alanı
Çamaşır ve ütü Odası | Çamaşır Makinesi
Çamaşır ve ütü Odası | Depolama
Çamaşır ve ütü Odası | Dikkatin Kaybolması
Çamaşır ve ütü Odası | Dikkatsizlik ve İhmal
Çamaşır ve ütü Odası | Elektrik Anahtarı
Çamaşır ve ütü Odası | Elektrik Tesisatı
Çamaşır ve ütü Odası | Elektrikli Cihazlar
Çamaşır ve ütü Odası | Elle Taşıma
Çamaşır ve ütü Odası | Gürültü
Çamaşır ve ütü Odası | Havalandırma
Çamaşır ve ütü Odası | Ecza Dolabı
Çamaşır ve ütü Odası | İlk Yardım Dolabı
Çamaşır ve ütü Odası | Islak Zemin
Çamaşır ve ütü Odası | İstenmeyen İnsan Davranışları
Çamaşır ve ütü Odası | İş Stresi
Çamaşır ve ütü Odası | Kapalı Yerlerde Çalışma
Çamaşır ve ütü Odası | Kapı
Çamaşır ve ütü Odası | Kimyasal Maddeler
Çamaşır ve ütü Odası | KKD Kullanmama
Çamaşır ve ütü Odası | Lavabo
Çamaşır ve ütü Odası | Malzeme Dolabı
Çamaşır ve ütü Odası | Nem
Çamaşır ve ütü Odası | Ortam Sıcaklığı
Çamaşır ve ütü Odası | Prizler
Çamaşır ve ütü Odası | Psikososyal Etkenler
Çamaşır ve ütü Odası | Sıhhi Tesisat
Çamaşır ve ütü Odası | Temizlik
Çamaşır ve ütü Odası | Tertip-Düzen
Çamaşır ve ütü Odası | Titreşim
Çamaşır ve ütü Odası | Uyarı Levhası
Çamaşır ve ütü Odası | Uygun Olmayan Duruş ve Çalışma Şekilleri
Çamaşır ve ütü Odası | Yangın
Çamaşır ve ütü Odası | Yangın Tüpü
Çamaşır ve ütü Odası | Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi
yok | yok
Çamaşırhane | Acil Durum Organizasyonu
Çamaşırhane | Acil Durum Butonu
Çamaşırhane | Aşırı güven
Çamaşırhane | Atık Sular
Çamaşırhane | Aydınlatma
Çamaşırhane | Bilgi eksikliği
Çamaşırhane | Böcek-Haşere
Çamaşırhane | Cisim Düşmesi
Çamaşırhane | Çalışma Alanı
Çamaşırhane | Çamaşır Makinesi
Çamaşırhane | Depolama
Çamaşırhane | Dikkatin Kaybolması
Çamaşırhane | Dikkatsizlik ve İhmal
Çamaşırhane | Elektrik Anahtarı
Çamaşırhane | Elektrik Panosu
Çamaşırhane | Elektrik Tesisatı
Çamaşırhane | Elektrikli Cihazlar
Çamaşırhane | Elle Taşıma
Çamaşırhane | Gürültü
Çamaşırhane | Havalandırma
Çamaşırhane | Ecza Dolabı
Çamaşırhane | İlk Yardım Dolabı
Çamaşırhane | Islak Zemin
Çamaşırhane | İstenmeyen İnsan Davranışları
Çamaşırhane | İş Stresi
Çamaşırhane | Kapalı Yerlerde Çalışma
Çamaşırhane | Kapı
Çamaşırhane | Kimyasal Maddeler
Çamaşırhane | KKD Kullanmama
Çamaşırhane | Lavabo
Çamaşırhane | Malzeme Dolabı
Çamaşırhane | Mazgal
Çamaşırhane | Nem
Çamaşırhane | Ortam Sıcaklığı
Çamaşırhane | Prizler
Çamaşırhane | Psikososyal Etkenler
Çamaşırhane | Sıhhi Tesisat
Çamaşırhane | Temizlik
Çamaşırhane | Tertip-Düzen
Çamaşırhane | Titreşim
Çamaşırhane | Uyarı Levhası
Çamaşırhane | Uygun Olmayan Duruş ve Çalışma Şekilleri
Çamaşırhane | Yangın Tüpü
Çamaşırhane | Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi
yok | yok
Çatı katı | Acil Durum Organizasyonu
Çatı katı | Acil Durum Aydınlatması
Çatı katı | Aydınlatma
Çatı katı | Baca
Çatı katı | Böcek-Haşere
Çatı katı | Cisim Düşmesi
Çatı katı | Çatı
Çatı katı | Elektrik Anahtarı
Çatı katı | Elektrik Tesisatı
Çatı katı | Havalandırma
Çatı katı | Kapı
Çatı katı | Nem
Çatı katı | Ortam Sıcaklığı
Çatı katı | Sabotaj
Çatı katı | Sıhhi Tesisat
Çatı katı | Tertip-Düzen
Çatı katı | Uyarı Levhası
Çatı katı | Yangın Tüpü
Çatı katı | Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi
yok | yok
Çok Amaçlı Salon | Acil Çıkış Kapısı
Çok Amaçlı Salon | Acil Durum Organizasyonu
Çok Amaçlı Salon | Acil Durum Aydınlatması
Çok Amaçlı Salon | Asma Tavan
Çok Amaçlı Salon | Aydınlatma
Çok Amaçlı Salon | Böcek-Haşere
Çok Amaçlı Salon | Cam Yüzeyler
Çok Amaçlı Salon | Cisim Düşmesi
Çok Amaçlı Salon | Sahne
Çok Amaçlı Salon | Sahne Perdeleri
Çok Amaçlı Salon | Ses-Yayın Sistemi
Çok Amaçlı Salon | Konuşma Kürsüsü
Çok Amaçlı Salon | Ekranlı Ara&#231;lar
Çok Amaçlı Salon | Elektrik Anahtarı
Çok Amaçlı Salon | Elektrik Kabloları
Çok Amaçlı Salon | Elektrik Panosu
Çok Amaçlı Salon | Elektrik Tesisatı
Çok Amaçlı Salon | Ergonomi
Çok Amaçlı Salon | Giriş-Çıkış Kapıları
Çok Amaçlı Salon | Gürültü
Çok Amaçlı Salon | Hareketli Cisimler
Çok Amaçlı Salon | Havalandırma
Çok Amaçlı Salon | Kapı
Çok Amaçlı Salon | Dikkatsizlik ve İhmal
Çok Amaçlı Salon | Klima
Çok Amaçlı Salon | Koltuk Ara Mesafeleri
Çok Amaçlı Salon | Malzeme Rafı
Çok Amaçlı Salon | Merdiven
Çok Amaçlı Salon | Pencere
Çok Amaçlı Salon | Prizler
Çok Amaçlı Salon | Sabotaj
Çok Amaçlı Salon | Sigorta
Çok Amaçlı Salon | Temizlik
Çok Amaçlı Salon | Tertip-Düzen
Çok Amaçlı Salon | Uyarı Levhası
Çok Amaçlı Salon | Yangın Tüpü
Çok Amaçlı Salon | Yangın
Çok Amaçlı Salon | Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi
Çok Amaçlı Salon | Zemin